Оглавление

Введение	3

1. Цели и задачи территориального планирования	4

2. Обоснование генерального плана	5

3. Перечень мероприятий по территориальному планированию	7

3.1. Предложения по развитию социальной инфраструктуры	7

3.2. Мероприятия по развитию жилищного фонда	7

3.3. Мероприятия по развитию объектов производственной сферы	7

3.4. Мероприятия по историко-культурному наследию	8

3.5. Мероприятия, направленные на развитие транспортной инфраструктуры	8

3.6. Мероприятия, направленные на развитие инженерной инфраструктуры	8

3.6.1 Водоснабжение	8

3.6.2 Водоотведение	9

3.6.3 Санитарная очистка	9

3.6.4 Электроснабжение	9

3.6.5 Теплоснабжение	9

3.6.6 Газоснабжение	9

3.6.7 Связь	9

3.6.8 Инженерная защита и подготовка территории	10

3.7. Мероприятия по охране окружающей среды	10

3.8. Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	10

3.9. Мероприятия по нормативному правовому обеспечению реализации Генерального плана	10

4. Предложения по приоритетным объектам капитального строительства	11

5. Технико-экономические показатели проекта	18

Введение

Генеральный план МО сельское поселение «сельсовет Губденский» Карабудахкентского района Республики Дагестан выполнен ОАО «ДагНИИгипрозем» в соответствии с Муниципальным контрактом от 07 февраля 2014 года по «Выполнению научно-исследовательских работ по разработке проектов генеральных планов сельских поселений МО «Карабудахкентский район» Республики Дагестан.

Предыдущая работа, сходная по своим задачам:

- Проект «Территориального планирования» выполненное ОАО Мосгипрогор  1998г.

Основанием для разработки данного Генерального плана послужили:

- положения статьи 9 Градостроительного кодекса РФ (ФЗ-190 от 29.12.2004г.);

- Программа градостроительного развития Республики Дагестан.

В новой экономической ситуации с развитием рыночных отношений, изменением законодательства необходимо определиться в перспективных масштабах и территориальных, и инфраструктурных направлениях развитие Губденского сельского поселения.

Цели и задачи территориального планирования

Цель проекта - определение в документах территориального планирования  территории поселения, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территории, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, во взаимосвязи с общей стратегией развития поселения, муниципального района и Республики Дагестан.

Основные задачи проекта:

- Проведение комплексной оценки природно-климатических, экологических, социально-экономических, планировочных, инфраструктурных условий с учетом местоположения поселения в структуре муниципального района и Республики Дагестан.

- Установление границ населенного пункта МО сельское поселение «сельсовет Губденский»

- Выработка на этой основе предложений: по совершенствованию развития территории поселения во взаимосвязи с основными направлениями социально-экономической политики муниципального района и Республики Дагестан; по защите территории от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; по улучшению экологической обстановки с выделением территорий, выполняющих средозащитные и санитарно-гигиенические функции.

- Размещение объектов капитального строительства, необходимых для осуществления полномочий органов местного самоуправления, в том числе определение территорий для жилищного строительства, объектов социальной инфраструктуры, а так же территорий под размещение объектов инженерно-транспортной инфраструктуры.

- Выработка предложений по формированию инвестиционных зон активного экономического развития производственного и общественно-делового назначения и определение первоочередных мероприятий по размещению объектов капитального строительства местного значения.

Обоснование генерального плана

Губденское поселение располагается в предгорной части Республики Дагестан. Территория муниципального образования в меридиональном направлении протягивается на 12,6 км, в широтном – на 13,6 км.

Плотность населения составляет 72,0 чел./кв. км,

Площадь сельского поселения составляет 17123га или 12,1% от площади Карабудахкентского района.

Главным планировочным узлом МО СП «сельсовет Губденский» Карабудахкентского района является градостроительная система.

Внутрирегиональные связи обеспечивают сообщение сельского поселения «сельсовет Губденский» с населенными пунктами Карабудахкентского района, с соседними районами, со столицей Республики – городом Махачкала.

Территория поселения находится в зоне часовой транспортной доступности столицы Республики – города Махачкала.

Ближайшая железнодорожная станция Манас находится на расстоянии 30 км в Карабудахкентском районе.

Ближайший порт расположен на расстоянии 60 км на побережье Каспийского моря в г. Махачкала.

Численность постоянного населения на начало 2014г. составила  12357 человек. В последние годы происходит некоторое  увеличение численности населения работоспособного возраста.

К негативным аспектам состояния экономической и социальной сферы следует отнести: крайне ограниченное присутствие на территории поселения эффективных сельскохозяйственных предприятий; значительную незанятость трудоспособного населения; неблагоприятную демографическую ситуацию – высокую долю престарелого населения, миграцию молодого населения в города области и столичный регион, где больше мест приложения труда и можно найти сравнительно более высоко оплачиваемую работу и др.); недостаточное бюджетное финансирование; низкий уровень социального обслуживания.

Основой экономики поселения в настоящее время является и в перспективе может быть лишь сельскохозяйственное производство, использующее практически единственный ресурс территории – плодородные почвы в сочетании с благоприятными агроклиматическими условиями.

Природные условия и предшествующий опыт хозяйственной деятельности свидетельствует о возможной высокой эффективности мясо-молочного животноводства и растениеводства (зерно, кормовые травы, технические культуры и др.).

Основной целью развития поселения может быть создание благоприятных условий для устойчивого развития сельского хозяйства, повышение мотивации и привлекательности труда в сельскохозяйственном производстве и личном подсобном хозяйстве.

Реализация этой цели на уровне сельского поселения возможна лишь на основе государственной политики, соответствующего законодательства и программ развития агропромышленного комплекса страны и ее регионов, а также программных документов Карабудахкентского района и соответствующего финансирования.

Социально-экономическими приоритетами развития поселения являются создание для его жителей достойного человека качества жизни и его постоянное улучшение в долгосрочной перспективе на основе развития реального сектора экономики в соответствии целевой программой «Стратегии социально - экономического развития Республики Дагестан до 2025 года».

Ретроспективная оценка динамики численности населения сельского поселения и ожидаемое ухудшение демографической ситуации в России и регионе являются основанием для предположения о вероятном малом но росте численности населения поселения ориентировочно на100-200 человек, при наличии относительно благоприятной социально–экономической ситуации в регионе. При этом, численность населения может составить:  12200 человек.

Вероятен рост доли социально-незащищенного населения в общей численности населения муниципального образования.

Перечень мероприятий по территориальному планированию

Предложения по развитию социальной инфраструктуры

- Создание необходимых условий для обеспечения всеобщей доступности базовых социальных услуг (прежде всего, медицинского обслуживания и образования);

- содействие в подготовке правил землепользования и застройки населённого пункта;

- проведение работ по определению истощённых и деградированных земель (первая очередь);

- снижение хозяйственной нагрузки на территориях истощенных и деградированных земель;

- проведение агротехнических, фитомелиоративных и противоэрозионных мероприятий, направленных на улучшение сельскохозяйственных угодий, повышение содержания гумуса и питательных веществ в почвах, и защиту почв от дефляции и засоления (первая очередь – расчётный срок);

- модернизация, реконструкция объектов здравоохранения;

- строительство спортивных сооружений и открытых площадок для занятий спортом.

Мероприятия по развитию жилищного фонда

- Реконструкция, модернизация и капитальный ремонт жилищного фонда.

- Проведение инженерных изысканий на площадках перспективного освоения;

- Содействие в подготовке топографо-геодезической съёмки для разработки градостроительной документации;

- Резервирование земель в населённых пунктах для строительства жилья.

- Схема территориального планирования, ориентирована на перспективную численность по комплексному (целевому) варианту прогноза в соответствии с принятыми показателями жилищного обеспечения (2015г-20м2, 2025-25м2, 2040-30м2 на человека).

Мероприятия по развитию объектов производственной сферы

- Усиление позиции сельского хозяйства в экономике поселения с целью повышения занятости населения и сокращение дотационности бюджета. Развитие собственной переработки сельскохозяйственного сырья, производство строительных материалов.

- Развитие объектов обслуживания сельского хозяйства, прежде всего заготовительно-снабженческих организаций: создание агротехно парка.

- Поддержка развития малого бизнеса и предпринимательства, создание бизнес – центров и бизнес – инкубаторов, предоставление земельных участков для создания недвижимости.

- Создание агротехно парка.

- Проектом предлагается совершенствования нормативно – правовой базы в области  регулирования земельных отношений на территории Карабудахкентского района, в целях рационального и целевого использования земель.

Строительство

Проектом предусматривается развитие строительной деятельности на территории поселения за счет строительства объектов переработки сельскохозяйственной продукции, ремонта и строительства дорог, ремонта и строительства объектов социальной инфраструктуры, строительства электросетей и объектов коммунального хозяйства, а также роста темпов жилищного строительства.

Планируемые объекты капитального строительства.

- строительство пожарного депо в с. Губден

- строительство детских садиков в с. Губден и с. Джанга

- строительство ФОК в с. Губден

- строительство библиотеки, дома культуры, админ. здания в с. Губден

- строительство школы в с. Губден и с. Сираги на 240местах.

- строительство автостоянок в с. Губден и с. Джанга

- строительство торгового центра в с. Губден

- строительство ФАП в с. Джанга

Мероприятия по историко-культурному наследию

- Обеспечение постоянного мониторинга состояния объектов культурного наследия местного значения.

Мероприятия, направленные на развитие транспортной инфраструктуры

- Реконструкция и асфальтирование улично-дорожной сети населенных пунктов.

- Реконструкция межселенных дорог;

Мероприятия, направленные на развитие инженерной инфраструктуры

Развитие инженерной инфраструктуры, её надежная и эффективная работа являются непременным условием устойчивого развития проектируемой территории.

Водоснабжение

Для дальнейшего развития системы водоснабжения сельского поселения и повышения степени надежности системы необходимо:

- провести обследование всех существующих скважин на предмет возможности их дальнейшей эксплуатации;

- организовать водозаборные узлы (ВЗУ);

- закольцевать существующую систему водоснабжения в каждом населенном пункте;

- реконструировать существующие водопроводные сети;

- провести мероприятия по обеспечению централизованным водоснабжением всех жителей населенных пунктов;

Параллельно с модернизацией систем водоснабжения необходимо проводить комплекс мероприятий по охране водных ресурсов и водных объектов:

- сохранение родников, ручьев, прудов;

- установление зон охраны водозаборных скважин;

- обеспечение безопасности гидротехнических сооружений.

Водоотведение

- Проведение работы по определению наиболее эффективных способов очистки стоков жилищно-коммунального сектора населенных пунктов сельского поселения;

- Строительство современных локальных очистных сооружений (ЛОС) на территориях всех предприятий, технологические стоки которых не соответствуют нормативным требованиям, предъявляемым к стокам. Строительство ЛОС осуществляется за счет собственных средств предприятий.

Санитарная очистка

- ликвидация несанкционированных свалок на территории населенного пункта;

- организация площадок для временного хранения ТБО вс. Губден и других населенных пунктах с последующим вывозом на основной полигон;

- закрытие несанкционированных скотомогильников с последующим проведением мероприятий по консервации.

Электроснабжение

- реконструкция и развитие существующей системы электроснабжения.

- переоборудование ТП на новые энергосберегающие технологии;

- строительство и реконструкция магистральных электрических сетей в существующей застройке и в проектируемых районах нового строительства.

Теплоснабжение

- модернизация, продление срока службы и обеспечение работоспособности системы теплоснабжения, замена изношенных участков тепловых сетей и их теплоизоляции;

- осуществление теплоснабжения для малоэтажной застройки за счет установки индивидуальных котлов малой производительности в каждом доме;

- обеспечение возможности подключения индивидуальных систем отопления к газораспределительной системе.

Газоснабжение

- строительство второй нити газопровода среднего давления;

- установка приборов учета непосредственно в индивидуальной застройке;

- систематическое проведение мероприятий по защите газопроводов от коррозии, вызываемой окружающей средой и блуждающими токами от ЛЭП, а при прокладке или замене сетей применять новые материалы.

Связь

- способствовать развитию всех видов связи на территории сельского поселения, в первую очередь, за счет всех видов электрической связи;

- предусмотреть оборудование по оповещению населения в случае чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Инженерная защита и подготовка территории

- противоэрозионные мероприятия (мероприятия по благоустройству овражных территорий);

- организация поверхностного стока на территории населенного пункта;

- благоустройство внутрипоселенческих водоемов.

- обеспечение безопасности гидротехнических сооружений.

Противоэрозионные мероприятия:

- организация поверхностного стока в приовражных зонах (устройство системы водостоков по прилегающим улицам);

- дренаж склонов (каптаж ключей с отводом воды в водосточную сеть по дну оврага);

- создание приовражных лесных полос и насаждений на отсыпанных откосах оврагов.

Регулирование и благоустройство внутрипоселенческих водоёмов - реконструкция гидротехнических сооружений, очистка дна, дноуглубление.

Для организации поверхностного стока рекомендуется использовать открытую систему ливневой канализации и существующие тальвеги и ручьи. Открытая система ливневой канализации предусматривается на территории в виде лотков и канав с расположением их вдоль дорог и сбросом в водотоки.

Мероприятия по охране окружающей среды

- разработка проектов обоснования и обустройства санитарно-защитных зон объектов спецназначения, производственных и коммунально-складских предприятий;

- разработка проектов водоохранных зон и их благоустройство;

- соблюдение режима использования зон санитарной охраны хозяйственно-питьевого водоснабжения;

- защита от деградации и регенерация существующих зеленых насаждений общего пользования;

- охрана от неблагоприятного антропогенного воздействия основных компонентов природной среды - почв, растительности и животного мира.

Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

- Восстановление и содержание защитных сооружений.

- Совершенствование системы оповещения и связи в ЧС.

Меры пожарной безопасности:

- организация противопожарной пропаганды.

Мероприятия по нормативному правовому обеспечению реализации Генерального плана

- Подготовка и принятие плана реализации Генерального плана.

- Подготовка и принятие правил землепользования и застройки.

- Подготовка и введение системы мониторинга реализации Генерального плана.

Предложения по приоритетным объектам капитального строительства

В социально-экономической сфере:

-создание дополнительных рабочих мест в сферах производства и сфере услуг;

- модернизация и реконструкция общеобразовательных учреждений.

- реконструкция детских дошкольных учреждений;

-мероприятия по реконструкции ветхого жилищного фонда;

В производственной сфере:

- строительство объектов по переработке сельскохозяйственной продукции;

Развитие транспортно-инженерной инфраструктуры:

-реконструкция улично-дорожной сети;

-реконструкция и строительство водопроводных сетей;

-реконструкция и строительство очистных сооружений биологической очистки;

-закрытие несанкционированных свалок с организацией полигонов на новых территориях с цехами мусоропереборки и брикетирования;

-консервация скотомогильников с последующим установлением соответствующими санитарными органами санитарно-защитной зоны, зоны наблюдений.

Развитие социальных и инфраструктурных объектов представляется возможным в той мере, в которой это позволяют субвенции из бюджетов вышестоящих уровней.

Защита территории от чрезвычайных ситуаций

Система мероприятий должна быть направлена на предупреждение и ликвидацию последствий природных и техногенных чрезвычайных ситуаций, вероятность возникновения которых существует на территории МО «сельсовет Губденский»

В числе этих мероприятий:

- Разработка основных положений планов ГО (первая очередь)

- Разработка комплексного проекта защиты территории от чрезвычайных ситуаций природного характера (первая очередь);

- Содействие в создании системы мониторинга за проявлением опасных природных явлений и процессов, а также за состоянием потенциально опасных объектов – источников техногенных ЧС (первая очередь);

- Содействие в создании постоянно обновляющейся, доступной специалистам базы данных районного уровня (расчётный срок);

- Разработка системы оповещения о ГО и  ЧС  на территории поселения (первая очередь).

- Разработка автоматической системы централизованного оповещения ГО сельского поселения (АСЦО ГО) с возможностью подключения к территориальной системе централизованного оповещения ГО Республики Дагестан (ТАССЦО ГО)

Охрана окружающей среды

Целью экологической политики является оптимизация использования природных ресурсов для сохранения природных ландшафтов при планируемом развитии хозяйственной деятельности и росте социально-экономических выгод от ее реализации, повышение качества жизни и улучшение здоровья населения, обеспечение экологической безопасности района, увеличение хозяйственной ёмкости при одновременном снижении нагрузок на уязвимые экосистемы через систему направленных мероприятий.

Необходимые условиями для достижения цели:

- сохранение и восстановление природных систем, их биологического разнообразия и способности к саморегуляции, как необходимого условия существования человеческого общества;

- рациональное природопользование и равноправный доступ к природным ресурсам ныне живущих и будущих поколений людей;

обеспечение благоприятного состояния окружающей среды, как необходимого условия улучшения качества жизни и здоровья населения.

- Мероприятия по охране атмосферного воздуха

На территории МО «сельсовет Губденский» состояние воздушного бассейна удовлетворительное. Наиболее значительное загрязнение связано с выбросами автомобильного транспорта.

При развитии промышленных и сельскохозяйственных производств на территории района неизбежно увеличение выбросов вредных веществ в атмосферу, как от самих предприятий, так и от увеличивающегося потока автомобильного транспорта, обслуживающего эти предприятия.

Мероприятия направлены на компенсацию неизбежного при развитии промышленных и сельскохозяйственных производств увеличения выбросов вредных веществ в атмосферу, как от самих предприятий, так и от увеличивающегося потока автомобильного транспорта, обслуживающего эти предприятия:

- организация санитарно-защитных зон промышленных и сельскохозяйственных предприятий (первая очередь);

- выполнение комплекса организационных мероприятий, стимулирующих собственников предприятий снижать количество вредных выбросов в атмосферу за счёт применения новых технологий (расчётный срок);

- установление для всех источников загрязнения воздушного бассейна уровня предельно-допустимых выбросов в составе сводного тома, обеспечивающих нормативные предельно-допустимые концентрации загрязняющих веществ в атмосфере поселения;

- организация и озеленение буферных зон между жилыми и общественными территориями и промышленными объектами, котельными;

- разработка программы перевода сельскохозяйственной техники на альтернативные виды топлива (расчётный срок).

- изменение структуры используемых видов моторного топлива за счет увеличения числа автомобилей, работающих на сжиженном и сжатом газе;

- перевод котельных и печного отопления на природный газ.

- Приоритетные мероприятия по снижению воздействия автотранспорта:

- организация придорожных зеленых полос от магистралей;

- строительство объездных магистралей, обеспечивающих вывод грузового автотранспорта за пределы жилой застройки;

- строительство и ремонт автодорог с использованием твердых видов дорожного покрытия;

- повышение экологических требований к техническому состоянию автотранспортной техники до установленных стандартов;

- контроль качества используемых нефтепродуктов;

- строительство гаражей

- источников и ингредиентов выбрасываемых загрязняющих веществ и разработки проектов предельно-допустимых выбросов (ПДВ) в атмосферу и проектов СЗЗ для получения разрешений на выбросы в ГУПР по РД;

- обеспечить ежеквартальный учет количества выбрасываемых в атмосферу вредных веществ и организацию лабораторно-инструментального контроля;

- провести ранжирование различных участков поселения по уровню загрязнения атмосферного воздуха;

- изучить состояние здоровья населения в связи с загрязнением атмосферного воздуха;

- разработать региональную целевую программу по охране атмосферного воздуха;

- запретить эксплуатацию автотранспорта с неисправными выхлопными установками.

- контроль за состоянием атмосферного воздуха в МО сельского поселения «сельсовет Губденский» должен проводится санитарно-промышленной лабораторией ФГУЗ «ЦГиЭ в РД».

- Мероприятия по охране вод, почв

Планировочные решения, предлагаемые проектом (проведение противоэрозионных мероприятий, строительство в очистных сооружений канализации, ограничения во внесении минеральных удобрений и химикатов в сельскохозяйственном производстве и т.д.) направлены на значительное сокращение загрязнения, на улучшение экологического состояния природной среды.

Чрезвычайно   важным   мероприятием  по  охране   поверхностных   вод является организация водоохранных зон и прибрежных защитных полос вдоль рек и ручьев. Важнейшая роль водоохранных зон заключается в том, что они имеют существенное значение в борьбе с эрозией, природным фактором, оказывающим существенное влияние на формирование природного ландшафта поселения.

В целях улучшения состояния водных ресурсов поселения, проектом предусматривается:

- строительство и модернизация водопроводов в населённом пункте (расчётный срок).

- исключение изменения гидрогеологических и гидрологических условий территорий в результате производства земляных работ.

- канализование сельского поселения;

- организация и очистка поверхностного стока

- внедрение систем оборотного и повторно-последовательного водоснабжения на предприятиях;

- разработка проектов водоохранных зон (ВОЗ) и прибрежных защитных полос (ПЗП) для водоёмов на территории поселения;

- внедрение водосберегающих технологий, обеспечивающих снижение удельного водопотребления, на единицу продукции и экономию свежей воды на всех циклах производства;

- предотвращение выбросов промывных вод на рельеф;

- проведение технических мероприятий по устранению неполадок в сетях водоснабжения и предотвращению аварийных ситуаций;

- стоки от гаражей, мастерских перед поступлением в общую  сеть предварительно очищаются в бензоуловителях;

- проведение мероприятий по борьбе с заилением и зарастанием каналов;

- проведение противопаводковых мероприятий.

- проведение комплексного мониторинга почвенного покрова в пределах территории поселения;

- проведение мероприятий по восстановлению почв;

- ликвидация и рекультивация всех несанкционированных свалок;

- охрана подземных вод должна осуществляться по двум направлениям – не допущение истощения ресурсов подземных вод и защита их от загрязнения.

Для предотвращения истощения и загрязнения запасов  подземных вод необходимо:

- по эксплуатационным скважинам, рассредоточенным по всей территории поселения в связи с отсутствием по ним достоверной информации, рекомендуется проведение обследования скважин, по результатам которого необходимо оценить возможный водоотбор из них;

- для контроля за количеством отбираемой воды, на каждой скважине должна быть установлена водоизмерительная аппаратура;

- выявление не работающих артскважин, определение их собственников (если возможно) и проведение тампонирования, что важно, лицензированными организациями.

- разработка проектов и организация водоохранных зон

Система мероприятий по снижению степени воздействия опасных экзогенных геологических процессов на территории Губденского поселения:

- устранение утечек из водопроводно-канализационных сетей (первая очередь);

- разработка эффективных дренажных систем для понижения уровня грунтовых вод (расчётный срок);

- строительство инженерных сооружений по снижению негативного воздействия подъема грунтовых вод, препятствующих развитию водной эрозии, засолению (расчётный срок).

- Мероприятия по обращению с отходами

Опытным путем установлено, что от сельских жителей на свалки может поступать на 30% отходов меньше, чем от городских. Выбор и изъятие на переработку утильных фракций позволит сократить объем утилизируемых отходов, как минимум, на 25%. Поскольку к вывозу на полигон не принимаются отходы 1 и 2, 3 классов опасности,  если таковые образуются (ртутные лампы, ядохимикаты и минеральные удобрения, пришедшие в негодность и пр.), должны собираться отдельно. В сельских населенных пунктах в целях создания благоприятных условий для сбора и временного хранения ТБО необходимо оборудовать специальные площадки с контейнерами. Площадки должны быть оборудованы асфальтовым покрытием, обвалованием, благоустроенными подъездными путями, сменяемыми контейнерами для временного хранения отходов с одновременной их сортировкой для выбора утильных фракций. В перспективе площадки должны быть приспособлены для раздельного сбора ТБО, рассортированного по нескольким видам.

Для стабилизации и дальнейшего решения проблемы ТБО в поселении необходимы следующие мероприятия:

- разработать схему обращения с отходами на территории муниципального образования. В составе схемы должны быть предусмотрены следующие первоочередные меры:

- выявление всех несанкционированных свалок и их рекультивация;

- организация раздельного сбора отходов в жилом секторе в сменные контейнеры;

- обеспечение отдельного сбора и сдачи на переработку или захоронение токсичных отходов (1 и 2 классов опасности);

- заключение договора на сдачу вторичного сырья для  дальнейшей переработки;

- осуществить лицензирование отдельных видов деятельности в области охраны окружающей среды и природопользования;

- организовать работу по экологическому образованию и воспитанию населения.

- Мероприятия по защите населения от физических факторов

Мероприятия по защите населения от шумового загрязнения:

- использование специальных приемов планировки и застройки, (размещение вдоль проезжей части обслуживающих, коммунальных объектов, гаражей-стоянок и пр.);

- архитектурно-планировочные решения жилых зданий с ориентацией спальных помещений во двор, а вспомогательных – на магистрали;

- организация территориальных разрывов, способствующих аэрации примагистральных территорий;

- строительство шумозащитных искусственных сооружений вдоль транспортных магистралей со стороны жилой застройки;

- шумовая защита зданий, выходящих на магистральные улицы (установка пластиковых стеклопакетов и пр.);

- устройство полос зеленых насаждений шумозащитной конструкции вдоль улиц и магистралей шумо- и газопоглощающими породами, планирование и организация рельефа;

- строительство новых объектов транспортной инфраструктуры с шумозащитными конструктивными элементами;

- контроль за параметрами транспортных потоков, расчет основных вариантов движения транспорта,  внедрение жесткой маршрутизации грузовых перевозок.

- Мероприятия по обеспечению радиационной безопасности

- проведение обязательного контроля радиационной обстановки и радоноопасности территории при отводе земельных участков для нового жилищного и гражданского строительства.

- Мероприятия по снижению электромагнитного воздействия

- организация постоянного контроля предельно-допустимых уровней ЭМИ от источников электромагнитных излучений (телецентр, радиостанции, радары, установки мобильной связи, линии электропередач);

- организация санитарно-защитных зон и зон ограничения застройки от источников ЭМИ;

- замена линий электропередач (ЛЭП)  на кабельные линии.

- Мероприятия по сохранению растительности и животного мира

Для сохранения животного мира при сельскохозяйственных работах необходимо учитывать особенности поведения животных и птиц. Полевые работы предлагается начинать от центра участка к окраинам. При такой технологии в «разгон» птицы и животные получают возможность уйти в укрытие, если таковое имеется. Для этого поля должны обрамляться лесополосами. Последние создают более благоприятный микроклимат угодий, способствуют сохранению, восстановлению плодородия почв. Весь облик ландшафта становится более разнообразным. В полосных лесах поселяются насекомые – опылители растений, находят приют певчие птицы, являющиеся действенным средством биологической защиты сельхозкультур от вредителей. Служат они также местом отдыха для перелётных птиц и, конечно, имеют непреходящее значение для представителей охотничьей фауны.

Таким образом, проблема охраны животных тесно связана с культурой ландшафта.

Рыбный промысел и товарное рыбоводство в поселении не ведется.

Следует отметить, что современные системы обработки и утилизации животноводческих отходов не предотвращают загрязнения окружающей среды, поэтому при строительстве и реконструкции животноводческих объектов необходимо предусмотреть внедрение малоотходных технологий, внедрение новейших технологий; современные разработки отечественных и зарубежных фирм предлагают прогрессивные и доходные методы утилизации навоза.

В целях минимизации ущерба растительному покрову от строительства следует:

- выполнение биологической рекультивации на пахотных и пастбищных участках где предусмотрена техническая рекультивация;

- посев трав на всей площади землеотвода, где не проводится биологическая рекультивация;

- для восстановления природных запасов краснокнижных видов растений, после завершения строительства, необходимо произвести подсев семян, собранных в соседних популяциях, в места их потенциального произрастания.

- - Мероприятия по охране сельскохозяйственных земель

Для сохранения качества сельскохозяйственных земель и защиты от деградации предлагаются следующие мероприятия:

- Проведение работ по определению истощённых и деградированных земель (первая очередь);

- Снижение хозяйственной нагрузки на территориях истощенных и деградированных земель (первая очередь);

- Проведение агротехнических, фитомелиоративных и противоэрозионных мероприятий, направленных на улучшение сельскохозяйственных угодий, повышение содержания гумуса и питательных веществ в почвах, и защиту почв от дефляции и засоления (первая очередь – расчётный срок)

В случаях, когда законодательство не позволяет администрации поселения самостоятельно решить экологическую проблему, работа проводится совместно с инспекторами по охране природы управления Росприроднадзора, Министерства охраны окружающей среды и природопользования по Республике Дагестан, а также с привлечением депутатского корпуса всех уровней.

При всей сложности проведения кадровой политики в условиях сельского поселения и катастрофического отсутствия финансовых средств, всё-таки, считаем необходимым закрепления функций по охране природы за конкретным человеком.

5.Технико-экономические показатели проекта

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТЕРРИТОРИЯ сельского поселения | га | 17123 | 17123 |
|  | Общая площадь земель в границах населенных пунктов, в том числе | га | 1545 | 1932 |
|  | жилая зона | га | 1081 | 1352 |
| 1.1.1. | Под общественными улицами, площадями | -/- | 386 | 483 |
|  | общественно-деловая зона | -/- | 78 | 97 |
| 2 | НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |
| 2.1 | Общая численность постоянного населения, в т.ч. | чел | 12357 | 14751 |
|  | МО СП «сельсовет Губденский» | чел. | 12357 | 14751 |
| 3 | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |  |
|  | Средняя обеспеченность населения Sобщ. | м2/чел | 27,5 | 30 |
| 4 | ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ |  |  |  |
| 4.1 | Объекты учебно-образовательного назначения | объект | 4 | 6 |
| 4.2 | Объекты культурно-досугового назначения | объект | 8 | 9 |
| 4.3 | Объекты почтовой связи | объект | 1 | 2 |
| 4.4 | Кладбища | объект | 4 | 4 |
| 5 | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |
| 5.1 | Протяженность автомобильных дорог всех типов | км | 96,7 | 120 |
| 6 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ |  |  |  |
| 6.1 | Водоснабжение |  |  |  |
| 6.1.1 | Водопотребление, всего | м3/в сутки | 960 | 4170 |
| 6.1.2 | Производительность водозаборных сооружений | м3/в сутки | 960 | 4170 |
|  | вт.ч. водозаборов подземных вод | м3/в сутки | 960 | 4170 |
| 6.1.3 | Среднесуточное водопотребление на 1 человека | л./в сутки на чел. | 77 | 250 |
|  | Канализация |  |  |  |
|  | Общее поступление сточных вод |  | - | 3961 |
|  | -всего | м3/в сутки | - | 3961 |